## ICB Santiago (hidden)
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo Total $ | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad)
Baño termorregulado digital |  | 4 | R. Quintanilla
Homogenizador ultrasonico de vástago 400w |  | 1 | G. Corsini
Liofilizador ilschin –modelo tfd5503 capacidad 3l temp:-50°-55°. |  | 1 | G. Corsini
Centrifuga refrigerada Marca hermle modelo z326k |  | 2 | M. Barreto
Centrifuga alta velocidad marca Hermle max rcf 65390 xg 6x250ml |  | 1 | M. Barreto
Centrifuga refrigerada marca Hermle modelo z216 mk |  | 2 | M. Barreto
Sistema osmosis inversa |  | 1 | E. Karahanian
Freezers |  | 3 | G. Corsini
HPLC con detector UV/Visible |  | 1 | G. Corsini
Bomba peristaltica con cabezal multicanal |  | 1 | G. Corsini*
Balanza granataria |  | 3 | L. Fuenzalida
Campana extractora de gases |  | 1 | E. Silva
Espectrofotometro UV/Vis |  | 1 | M. Barreto
Equipo purificador de agua ultrapura |  | 1 | E. Karahanian
Centrifuga para 12 tubos eppendorf 15000 Rpm. |  | 6 | M. Barreto
Maquina Fabricadora de Hielo en escamas |  | 1 | E. Karahanian
Micro Centrifuga para 8 tubos eppendorf de 2ml (Max. 7000 rpm) |  | 5 | M. Barreto
Ultrafreezer – 80 ºC |  | 3 | G. Corsini
Agitador shaker orbital para 4 microplacas |  | 2 | L. Muiño
Agitador magnetico digital con calefaccion |  | 6 | L. Fuenzalida
Bloque térmico digital |  | 3 | L. Fuenzalida
TECAN Infinite 200 Pro |  | 1 | L. Ruiz
Autoclave Olla |  | 1 | E. Silva
Autoclave horizontal |  | 1 | E. Silva
Estufa de secado |  | 2 | K. García
pHmetro |  | 2 | G. Corsini*
Balanza analítica |  | 1 | L. Fuenzalida
Congelador 80 |  | 1 | L. Fuenzalida
Refrigerador |  | 1 | L. Fuenzalida
Equipamiento Biología Molecular |  | Unidades | Responsable
LightCycler® 96 Real-Time PCR System |  | 2 | L. Ruiz
Electroporador para bacterias Micropulser Biorad |  | 1 | G. Corsini
Sistema de isoelectroenfoque Protean Biorad |  | 1 | Laura Muiño
Fuentes de poder para electroforesis |  | 4 | E. Karahanian
Horno de hibridación |  | 1 | G. Corsini
Sistema Speed-Vac |  | 1 | G. Corsini
Campana de flujo horizontal, para PCR |  | 2 | L. Ruiz
Termociclador para 96 tubos de 0.2 ml C/Gradiente |  | 3 | E. Karahanian
Camara de electroforesis horizontal con fuente de poder incluida |  | 5 | E. Karahanian
Equipo controlador de oxígeno con sensor de oxígeno E702 |  | 1 | L. Ruiz
Medidor de oxígeno con electrodo y celda Respirometro MT200A |  | 1 | L. Ruiz
Estirador de pipetas "PUL-1000 Micropipette Puller" |  | 1 | F. Ortiz
Centrífuga compacta refrigerada de mesa |  | 1 | C. Úbeda
Sistema de transferencia de proteínas (2 membranas en 10 min) |  | 1 | C. Amador
Fuente de poder: 300V, 400 mA y 75W |  | 1 | C. Amador
Cámaras electroforéticas con capacidad para correr 2 geles |  | 1 | C. Amador
Sistema Electrocirugía (Citadel 180), pinza eléctrica |  | 1 | C. Amador
Sistema Electrocirugía (Citadel 180), pedal eléctrico |  | 1 | C. Amador
Fuente de poder: sistema Electrocirugía (Citadel 180) |  | 1 | C. Amador
Visicooler, temperatura controlada aprox. 4°C |  | 1 | C. Amador
Homogenizador: mov. balancín para placas (20W de potencia) |  | 1 | C. Amador
Centrífuga con rotor para tubos 1,5-2,0 mL (máx. 15.000 rpm) |  | 1 | C. Amador
Termoblock, placa calefactora para tubos 1,5-2,0 mL (máx. 120°C) |  | 1 | C. Amador
Lupa, aumento 0,5X y 2X |  | 1 | C. Amador
Equipamiento Microbiología |  | Unidades | Responsable
Incubador con agitación |  | 2 | K. García
Incubadora de baja temperatura |  | 1 | G. Corsini
Gabinete de bioseguridad clase II |  | 3 | K. García
Incubador shaker refrigerado |  | 1 | G. Corsini
Estufa de incubación (25-50 ºC) |  | 2 | K. García
Bomba de vacío para aspiración líquidos |  | 1 | G. Corsini
Incubador de CO2 |  | 1 | G. Corsini
Microscopios convencionales |  | 3 | G. Corsini
Escáner digital de Membranas (Western Blot) |  | 1 | C. Blondel
Microscopio automatizado de fluorescencia LionHeart, Biotek |  | 1 | C. Blondel
Incubador termoregulado VELP |  | 1 | C. Blondel
Sistema de Transferencia de membranas iBlot2 ThermoFisher |  | 1 | C. Blondel
Refrigerador Mademsa dos puertas |  | 1 | C. Blondel
REFRIGERADOR FARMACEUTICO HYC-610 Marca Haier |  | 1 | C. Blondel
Freezer de ultra baja temperatura (-40°C). DW-40L262 Marca Haier |  | 1 | C. Blondel
Centrifuga personal Palm micro 7000 rpm |  | 1 | C. Blondel
Baño agua 20 cc digital marca Polyscience |  | 1 | C. Blondel
Bomba de aspiración con sistema de vacío. Integrado marca Rocker |  | 1 | C. Blondel
Agitador vortex operación continua |  | 1 | C. Blondel
Baño seco digital e113banos001 con blocks intercambiables |  | 1 | C. Blondel
Centrífuga marca Hermle modelo z216m |  | 1 | C. Blondel
Escáner digital de membranas (Western Blot) |  | 1 | E. Silva
Microscopio automatizado de fluorescencia LionHeart, Biotek |  | 1 | E. Silva
Incubador termoregulado VELP |  | 1 | E. Silva
Sistema de Transferencia de membranas iBlot2 ThermoFisher |  | 1 | E. Silva
Lockers de almacenamiento |  | 1 | E. Silva
Monitor para PC |  | 1 | E. Silva
Campana de flujo horizontal |  | 1 | E. Silva
Vicicooler |  | 1 | E. Silva
Viscosimetro |  | 1 | E. Silva
Campana de flojo laminar |  | 1 | E. Silva
Densímetro |  | 1 | E. Silva
Impresora |  | 1 | E. Silva
Computadores |  | 1 | E. Silva
Incubador |  | 1 | E. Silva
Digestor para extracción |  | 1 | E. Silva
Gabinete de seguridad |  | 1 | E. Silva
Micro-encapsulador |  | 1 | E. Silva
Agitador orbital |  | 1 | E. Silva
Equipamiento Biología Celular |  | Unidades | Responsable
Gabinete de bioseguridad clase II |  | 1 | R. Quintanilla
Campana de flujo laminar |  | 2 | R. Quintanilla
Tambor criogénico 35 lts |  | 1 | G. Corsini*
Incubador de CO2 |  | 2 | R. Quintanilla
Microscopio invertido |  | 3 | R. Quintanilla
Microscopio de fluorescencia invertido |  | 1 | R. Quintanilla
Microscopio Epifluorescencia |  | 1 | G. Corsini
Vibratomo |  | 1 | G. Corsini*
Criostato |  | 1 | G. Corsini*
Bomba de vacío para aspiración líquidos |  | 3 | R. Quintanilla
Microtomo |  | 1 | G. Corsini*
Sistema de fijación e inclusión en parafina |  | 1 | G. Corsini*
Incubador de CO2 de 40 cc |  | 1 | R. Quintanilla
Escáner digital de membranas (Western Blot) |  | 1 | R. Quintanilla
Equipamiento Bioterio (Animalario) |  | Unidades | Responsable
Analizador de alcohol en sangre Analox |  | 1 | G. Corsini*
Jaulas para ratones con botella de agua |  | 50 | R. Quintanilla
Jaulas para ratas con botella de agua |  | 150 | R. Quintanilla
Jaulas tipo G mantención animales con botella de agua |  | 40 | R. Quintanilla
Equipo estereotaxis digital Kopf |  | 1 | G. Corsini*
Taladro estereotaxis |  | 1 | G. Corsini*
Kit de cirugía |  | 1 | G. Corsini*
Luz fría |  | 1 | G. Corsini*
Restrainers de rata |  | 8 | G. Corsini*
Restrainers de raton |  | 8 | G. Corsini*
Laberinto elevado para ratas |  | 1 | G. Corsini*
Laberinto elevado para ratones |  | 1 | G. Corsini*
SALAS |  | Unidades | Responsable
Sala Procedimiento |  | 1 | G. Corsini*
Sala Cultivo |  | 1 | R. Quintanilla
Sala Microbiología |  | 1 | M. Barreto
Sala PCR |  | 1 | Lina Ruiz
Zona electroforesis |  | 1 | Evelyn Silva
Zona Centrífugas |  | 1 | Laura Muiño

## ICB Talca (hidden)
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo Total ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad)
Agitador magnetico con calefacción WiseStir |  | 1 | N. Escobedo
Autoclave horizontal |  | 1 | J. Olloquequi
Balanza analítica |  | 1 | N. Escobedo
Balanza granataria RADWAG |  | 1 | N. Escobedo
Baño Termoregulado |  | 1 | N. Escobedo
Bloque térmico (eppendorf): |  | 2 | J. Olloquequi
Cámara de electroforesis |  | 1 | J. Olloquequi
Cámara horizontal para geles de agarosa Enduro Gel XL |  | 1 | N. Escobedo
Cámaras electroforesis horizontal (+ peines y accesorios) |  | 2 | N. Escobedo
Campana de flujo laminar Labtech |  | 1 | A. Herrada
Centrífuga de sobremesa refrigerada para tubos eppendorf Hermle |  | 1 | N. Escobedo
Centrífuga Hermle Z326K, rotor microplacas y angular 6x50ml, 12000 rpm |  | 1 | N. Escobedo
Centrífuga para 12 tubos eppendorf 15000 Rpm. |  | 2 | J. Olloquequi
Cilindros de CO2 |  | 2 | N. Escobedo
Citometro BD FACSCalibur (4 colores) |  | 1 | A. Herrada
Desionizador Quimis (purificador de agua) |  | 1 | J. Olloquequi
Espectrofotómetro Genova-Nanodrop |  | 1 | J. Olloquequi
Estereoscopio Motic SMZ-171, fuente de poder + lámp. fluorescencia Nightsea |  | 1 | N. Escobedo
Estufa de incubación (cultivo celular). Nuaire |  | 1 | N. Escobedo
Estufa de secado analógica RedLine |  | 1 | J. Olloquequi
Freezer -80°C |  | 1 | J. Olloquequi
Fuente de alimentación Power Pac Universal (Ref.164-5070) (western blot) |  | 3 | N. Escobedo
Fuente de poder Hoefer |  | 1 | N. Escobedo
Lector de microplacas tipo ELISA |  | 1 | A. Herrada
Máquina de Hielo |  | 1 | J. Olloquequi
Microondas |  | 1 | N. Escobedo
Micropipeta automatica Pipetman Neo P1000N |  | 4 | Escobedo/Olloquequi
Micropipeta automatica Pipetman Neo P10N |  | 1 | Escobedo/Olloquequi
Micropipeta automatica Pipetman Neo P200N |  | 2 | Escobedo/Olloquequi
Micropipeta automatica Pipetman Neo P20N |  | 4 | Escobedo/Olloquequi
Micropipeta automatica Pipetman Neo P2N |  | 3 | Escobedo/Olloquequi
Microscopio de contraste de fases invertido Motic |  | 1 | Escobedo/Olloquequi
Microscopio Fluorescencia Olympus BX51 (4 colores) |  | 1 | N. Escobedo
pHmetro |  | 1 | N. Escobedo
Rack micropipetas |  | 2 | Escobedo/Olloquequi
Refrigerador 4 ºC |  | 2 | Escobedo/Olloquequi
Sistema de anestesia EZSystem |  | 1 | N. Escobedo
Sistema de PCR a tiempo real. Light Cycler 96 |  | 1 | A. Herrada
Termociclador: Multigene Optimax para tubos de 0,2 ml |  | 2 | A. Herrada
Termociclador (antiguo) para tubos de 0,2 ml |  | 1 | A. Herrada
Vortex |  | 2 | J. Olloquequi
Electroencefalograma |  | 1 | R. Angulo
Caja de metacrilato para pruebas de reconocimiento de objetos |  | 1 | R. Angulo
Cámara de vídeo para su registro. |  | 1 | R. Angulo

## ICB Temuco (hidden)
Descripción Equipamiento General | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad)

## ICQA Santiago
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo Total ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad) | Ubicación
Ac. Automatic voltaje regulator |  | 1 | ICQA
Agitador mecanico 70w, agitador PTFE 4 helice | Gloria Araya | 1 | ICQA | 17080-17081 |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Agitador mecánico digital | Soviquim | 1 | Valeria Villalobos | 19439 | 1132510 | Valeria Villalobos | Fondecyt N°11220368 | 2023-01-09
Agitadores |  | 23 | ICQA |  |  | investigadores varios | -
Agua destilada por Osmosis reversa | - | 1 | ICQA | - |  | Maria Luisa Valenzuela | Fondecyt 1130416
Balanza Analítica | HES | 2 | ICQA | 16857-16856 |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Balanza Analítica | - | 1 | ICQA | - |  | Alvaro Muñoz | -
Balanza Semianatlitica | - | 1 | ICQA | - |  | Maria Luisa Valenzuela | -
Baño sonicador |  | 1 | ICQA |  |  | Maria Luisa Valenzuela | -
Baño sonicador | G.A Ventas | 1 | - |  |  | Andres Olea | -
Baño termorregulado | comercializadora Sumilab LTDA | 1 | Mariona Gil Cortiella |  | 4641000 | Mariona Gil Cortiella | Fondecyt 1210844 | 17/11/2021
Bomba de vacio Edwards RV3 | MundoLab | 1 | ICQA | 16838 |  | Andres Olea | Fondecyt 1170706
Bombas de vacío |  | 6 | ICQA |  |  | ICQA | -
Caja de Faraday |  | 1 | Luis Ballesteros | 18096 | 2000000 | Luis Ballesteros | Fondecyt 11190417 | 26/10/2020
Cámara de Guantes de atmosfera inerte | Ossila | 1 | Diego Quezada |  |  | Diego Quezada | FONDECYT Iniciación 11220512
Campana biological safety | MundoLab | 1 | ICQA | 16552 |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
Campana de PCR | Genexpress | 1 | Paula Santana | 18172 |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
campana sin ducto, eco-cf-120 | HES | 1 | ICQA |  |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Centrifuga | MundoLab | 1 | ICQA | - |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
centrifuga | labtechnologies | 1 | ICQA |  |  | Paula Santana | covbio0011
Cilindros de gas aire |  | 1 | ICQA |  |  | ICQA | -
Cilindros de gas argón |  | 1 | ICQA |  |  | ICQA | -
Cilindros de gas nitrógeno |  | 5 | ICQA |  |  | ICQA | -
Cilindros de gas oxigeno |  | 1 | ICQA |  |  | ICQA | -
Congelador SFH-225BL | - | 1 | ICQA | - |  | Desmond Macleod | -
contenedor bodega | containerland | 1 | ICQA | 16246 |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Contenedor bodega modulares | containerland | 1 | ICQA | 16182 |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Contenedor de nitrógeno Líquido 20 lts | - | 2 | ICQA | - |  | Desmond Macleod/Maria Luisa Valenzuela | -
DLS | Malvern | 1 | Andres Olea |  |  | Andres Olea | Fondecyt 1221583
Electrochemical Analizer CHI700D | - | 1 | ICQA | - |  | Desmond Macleod | -
electroiman | - | 1 | Sebastian Michea | - |  | Sebastian Michea | - |  |  |  | providencia
Espectofotometro Infrarrojo | - | 1 | ICQA | - |  | ICQA | Overhead varios academicos
EspectroFluorimetro | - | 1 | ICQA | - |  | Hector Carrasco | Fondecyt 2014 y overhead
Espectrofotómetro ViS/NIR | - | 1 | ICQA | - |  | Desmond Macleod | Fondecyt 1131123
Estufa Memmert | G.A Ventas | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Estufa secado de Vidrio | - | 1 | ICQA | - |  | Alvaro Muñoz | Fondecyt 1140359
Estufa vacio | - | 1 | ICQA | - |  | Hector Carrasco | Fondecyt 2014
FT-IR | Grupobios | 1 | Desmond Macleod |  |  | Desmond Macleod | Fondecyt 1221904
Fuente bipolar | Avantec | 1 | ICQA | - |  | Sebastian Michea | Fondecyt 11170544 |  |  |  | providencia
Isolera one biotage | - | 1 | ICQA | - |  | Prestado por Aurelio San Martin | -
Gabinete para inflamable | hes | 1 | ICQA | 16349 |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
GPC-Detector RID | - | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | -
Horno de tubo |  | 1 | Luis Ballesteros | 18599 | 2000000 | Luis Ballesteros | Fondecyt 11190416 | 2021-07-09
Horno secado | - | 1 | ICQA | - |  | Maria Luisa Valenzuela | -
Horno vidrio destilación B-585 | Cientec Instrumentos Cientificos | 1 | ICQA | 16836 |  | Andres Olea | Fondecyt 1170706
HPLC Arreglo DIODOS | - | 1 | ICQA | - |  | Hector Carrasco | -
Impresora 3D | Pc Factory | 1 | ICQA | - |  | Sebastian Michea | Fondecyt 11170544 |  |  |  | lab. robotica
Incubadora Velp Scientific | - | 1 | ICQA | - |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
Laboratory density meter DMA 4100M | Anamin group | 1 | ICQA | 16036 |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Lámpara de Xenón 1000 w | Thermo Oriel | 1 | ICQA |  |  | Desmond Macleod | -
LaQua pH/Ion/Cond meter F-74BW | - | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | -
Lector de Absorbancia de microplacas 800 TS | grupobios | 1 | ICQA | 19057 | 4998000 | Fanny Guzmán/Paula Santana | Fondecyt 1210056 | 28/02/2022
Líneas de vacíos |  | 4 | ICQA |  |  | ICQA | -
Liofilizador | Ltech | 1 | Nancy Alvarado |  |  | Nancy Alvarado | Fondecyt 11200569
Lockin-amp | Dertec | 1 | ICQA | - |  | Sebastian Michea | Fondecyt 11170544 |  |  |  | providencia
Mantos Calefactor diferentes volúmenes |  | 4 | ICQA |  |  | ICQA | -
Medidor de oxigeno oxygraph plus | MorpH2O | 1 | ICQA | 16335 |  | Andres Olea | Fondecyt 1170706
microbalanza | HES | 1 | ICQA |  |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Recirculador de agua | HES | 1 | ICQA | 14881 |  | Maria Luisa Valenzuela | Fondecyt 1130416 |  |  |  | Dar de baja
Microencapsulador B-390 | - | 1 | ICQA | - |  | Evelyn Silva/ Andres Olea | Fondef 17110094
Microviscometer lovis 2000ME(densimetro) | - | 1 | ICQA | 16031 |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Mufla 30-1000ºC | - | 1 | ICQA | - |  | Alvaro Muñoz | Fondecyt 1140359
Multimetro y fuente | Intronica | 1 | ICQA | 16388 |  | Sebastian Michea | Fondecyt 11170544 |  |  |  | providencia
Oscillating incubator refrigerate | HES | 1 | ICQA | 16381 |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
pHmetros |  | 2 | ICQA |  |  | ICQA | -
Potenciostato orion con electrodos selectivos de fluoruro, oxigeno, bromuro, cloruro | - | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | -
Potenciostato PalmSens EmStat4s HR | Agencias Nórdicas | 1 | Diego Quezada |  |  | Diego Quezada | FONDECYT Iniciación 11220512
spin coater VTC-OIVA | MundoLab | 1 | ICQA | 16085 |  | Andres Olea | V.Rip |  |  |  | Temuco
Potenciostato ulticanal origaflex | - | 1 | ICQA | 15510 |  | Regina Cisterna | Fondecyt
Potenciostato/ Gal/ EIS |  | 1 | Luis Ballesteros | 18095-18593 | 15000000 | Luis Ballesteros | Fondecyt 11190415 | 22/10/2020
purificador de agua | easylab | 1 | ICQA |  |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Refrigerador Fersa | - | 1 | ICQA | - |  | Alvaro Muñoz | Fondecyt 1140359
Refrigerador Mademsa | HES | 1 | ICQA | 16385 |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
Refrigerador Mademsa | - | 1 | ICQA | - |  | Paula Santana | -
Refrigerador Samsung | - | 1 | ICQA | - |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Refrigerador Vitrina 4°C | - | 1 | ICQA | - |  | Maria Luisa Valenzuela | Fondecyt 1130416
Refrigeradores (freezer vertical) | HES | 2 | ICQA | 15405-15406 |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Rotavapor | G.A Ventas | 1 | ICQA | - |  | Hector Carrasco | -
rotavapor labtech | HES | 1 | ICQA | 18713 |  | ICQA | Facultad de Ingeniería
Tensiometer k9 | - | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | -
Termicalorimetro TGA | Perkin Elmer | 1 | ICQA | 15293 |  | Maria Luisa Valenzuela | Fondecyt 1130416
Thermo-circulator (altas temperaturas) | G.A Ventas | 1 | ICQA |  |  | Andres Olea | -
Thermo-circulator (bajas temperaturas) | G.A Ventas | 1 | ICQA |  |  | Andres Olea | -
Ultra low temperature freezer (-80) | HES | 1 | ICQA | 16382 |  | Paula Santana | Fondecyt 11170244
Ultra pure water system | G.A Ventas | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | -
Ultrasonic-processor | G.A Ventas | 1 | ICQA |  |  | Andres Olea | -
Uv especthophotometer UV-1700 | - | 1 | ICQA | - |  | Andres Olea | -
Viscosimetro | - | 1 | ICQA | 16033 |  | Andres Olea | Fondef 17110094
Vortex | - | 3 | ICQA | - |  | ICQA | -
nanovltimetro | Intronica | 1 | Sebastian Michea |  |  | Sebastian Michea | Fondecyt 11170544 |  |  |  | providencia
Maquina de ensayos mecanicos universal | Haida Corp | 1 | Vicente Salinas |  | 16000000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Amplificador x50 de alta frecuencia | Falco System | 1 | Vicente Salinas |  | 2000000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Osciloscopio | TiePie | 1 | Vicente Salinas |  | 1600000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Tarjeta de adquisicion | Tempel | 1 | Vicente Salinas |  | 3000000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Transductores de 2.25MHz, 5MHz y 10 MHz | Olympus | 3 | Vicente Salinas |  | 2000000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Generador de funciones | 4Labs | 1 | Vicente Salinas |  | 1200000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Impresora Ender 6 | Comercial office Suplies | 1 | Vicente Salinas |  | 500000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Pre amplificador | com-power | 1 | Vicente Salinas |  | 1000000 | Vicente Salinas Barrera | Fondecyt Iniciación 11190900 |  |  |  | providencia
Medidor profesional de pH/ISE con electrodo de H (pHímetro), Calcio y de potasio | - | 1 | Mariona Gil Cortiella |  | - | Mariona Gil Cortiella | Fondecyt 1210844
turbidímetro | Hanna Instruments equipos Ltda. | 1 | Mariona Gil Cortiella | 15342 | 1906510 | Mariona Gil Cortiella | Fondecyt inicio 11160510 | 2017-03-31
conductímetro | Hanna Instruments equipos Ltda. | 1 | Mariona Gil Cortiella | 15341 | 1080294 | Mariona Gil Cortiella | Fondecyt inicio 11160510 | 2017-03-31
Baño circulación refrigerado marca Polyscience | Mundolab | 1 | Juan Matos Lale | 19811 | 3091620 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1190591
Agitador magnético DLAB MS-H-PRO+ | Mundolab | 1 | Juan Matos Lale | 19117 | 333200 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1190591
Mufla Tubular con controlador de temperatura programable marca MTI | Mundolab | 1 | Juan Matos Lale | 18572 | 4462500 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1190591
Espectrometro UV/VIS Prove 600 | Merck | 1 | Juan Matos Lale | 19809 | 5597760 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1190591
Lámpara de fotoreactor de inmersión Ace glass | Sigma Aldrich | 1 | Juan Matos Lale | 19808 | 791469 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1190591
Sistema HPLC marca JASCO integrado con: a) Bomba cuaternaria modelo PU-4180, b) Inyector Manual y soporte, c) Detector DAD, y d) organizador para fase móvil. | GrupoBios S.A. | 1 | Juan Matos Lale | 19441 | 30885260 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1220228
Centrifuga HERMLE Z207 | Mundolab | 1 | Juan Matos Lale | Solicitado | 1166200 | Juan Matos Lale | FONDECYT 1220228
Tamizadora electromagnética CISA | Cromtek | 1 | Juan Matos Lale | 19440 | 3276070 | Juan Matos Lale | ANILLO ATE220014

## Servidores ICQA Stgo
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo Total ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad)
SERVER Intel(R) Xeon(R) Gold 5118 CPU @ 2.30GHz 48 Procesadores | - | 1 | ICQA | 16444 | 9000000 | Desmond MacLeod | Fondecyt 1171118
WORKSTATION AMD FX(tm)-8350 @ 4.00GHz 8 procesadores | - | 1 | ICQA | - | 1000000 | Desmond MacLeod | -
WORKSTATION AMD FX(tm)-8350 @ 4.00GHz 8 procesadores | - | 1 | ICQA | - | 1000000 | Desmond MacLeod | -
WORKSTATION AMD FX(tm)-8350 @ 4.00GHz 8 procesadores | - | 1 | ICQA | - | 1000000 | Desmond MacLeod | -
WORKSTATION AMD FX(tm)-8350 @ 4.00GHz 8 procesadores | - | 1 | ICQA | - | 1000000 | Desmond MacLeod | -
WORKSTATION DELL PRECISSION T7500 Intel Xeon 2.7GHz | - | 1 | ICQA | - | 5000000 | Desmond MacLeod | -
WORKSTATION DELL PRECISSION T7500 Intel Xeon 2.7GHz | - | 1 | ICQA | - | 5000000 | Desmond MacLeod | -
servidor Intel con 256 GB de RAM de 36 Núcleos 2.3.GHz | - | 2 | ICQA | - | 17000000 | Natalia Inostroza | -
computador Intel con 72 Núcleos | - | 1 | ICQA | - | 17000000 | Natalia Inostroza | -
Intel Xeon 8 nucleos E5-2620 v4, 16 gb de memoria RAM, Disco duro de 3TB SATA | - | 1 | ICQA | 16110 | 2050000 | Otoniel Denis | -
SuperServer 6028R-TR - 2U - LGA 2011, 2 CPU Intel Xeon 18 nucleos, 256GB Ram, disco duro 1 x 1TB | - | 1 | ICQA | - | 9820000 | Otoniel Denis | -
SVR 2FTE/D-5118/128GB/2x1TB | - | 2 | ICQA | 15828-15829 | 9601744 | Ximena Zarate | -
SRV ARTEC 1U 2x6140/128GB/2x1TB/ | - | 3 | ICQA | 16441-16442-16443 | 22396445 | Ximena Zarate | -
AMD CPU FX-8350 X8 4,0 GHz | - | 14 | ICQA | 14270 a 14280-14283-14284 | 8854250 | Ximena Zarate | -
POWER EDGE T630 SERVER DELL | - | 1 | ICQA | 14756 | 6497400 | Ximena Zarate | -
Computador Generico AMD-octeron | - | 1 | ICQA | - | 400000 | Alvaro Muñoz | -
Computador Generico AMD-octeron | - | 1 | ICQA | - | 400000 | Alvaro Muñoz | -
SERVIDOR DUAL Generico INTEL XEON 32 NÚCLEOS 2.3GHz, 128GB RAM, GABINETE RACKEABLE, DISCOS DUROS: 1x480GB SSD + 1 x 4TB 3.5 SATA , FUEN-TES REDUNDANTES | - | 1 | ICQA | - | 5750000 | Alvaro Muñoz | -
SERVIDOR DUAL Generico INTEL XEON 32 NÚCLEOS 2.3GHz, 128GB RAM, GABINETE RACKEABLE, DISCOS DUROS: 1x480GB SSD + 1 x 4TB 3.5 SATA , FUEN-TES REDUNDANTES | - | 1 | ICQA | - | 5750000 | Alvaro Muñoz | -
SERVIDOR DUAL Generico INTEL XEON 32 NÚCLEOS 2.3GHz, 128GB RAM, GABINETE RACKEABLE, DISCOS DUROS: 1x480GB SSD + 1 x 4TB 3.5 SATA , FUEN-TES REDUNDANTES | - | 1 | ICQA | - | 5750000 | Alvaro Muñoz | -
SERVIDOR DUAL Generico INTEL XEON 32 NÚCLEOS 2.3GHz, 128GB RAM, GABINETE RACKEABLE, DISCOS DUROS: 1x480GB SSD + 1 x 4TB 3.5 SATA , FUEN-TES REDUNDANTES | - | 1 | ICQA | - | 5750000 | Alvaro Muñoz | -
SERVIDOR DUAL Generico INTEL XEON 32 NÚCLEOS 2.3GHz, 128GB RAM, GABINETE RACKEABLE, DISCOS DUROS: 1x480GB SSD | - | 1 | ICQA | - | 5000000 | Alvaro Muñoz | -
SERVIDOR DELL POWER EDGE T630, SERIE: JJH9RD2 | - | 1 | ICQA | 15415 | 10046867 | Tatiana Gómez | Fondecyt 11150164
SERVIDOR INTEL XEON E5-2696, SERIE: S15695517701512 | - | 1 | ICQA | 15420 | 11000000 | Tatiana Gómez | Fondecyt 11150164
SERVIDOR INTEL XEON GABINETE TORRE 7048A-T, SERIE: S15695518728344 | - | 1 | ICQA | 16393 | 9000000 | Tatiana Gómez | Fondecyt 11150164
Notebook ACER S5-371-59G, SERIE: NXGCHAL00161800C533400 |  | 1 | ICQA | 15416 | 749990 | Tatiana Gómez | Fondecyt 11150164

## ICQA Talca
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo Total ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad) | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad) | otras caracteristicas
MUFLA MARCA BELL CAP.7LT | HES | 1 |  | No posee aún | 1407600 | 1675044 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | 300 X 200 X 120MM 220 VOL, Dimensiones internas : 300X200X120mm ( FondoXAnchoXAlto) Poder 3Kw. Rango de temperatura : Tº ambiente hasta 1200ºC Desviación estándar : /- 1ºC Voltage: 220 volt 50Hz.
ROTAVAPOR MANUAL MARCA LABTECH ITALIA MODELO EV400H-V EQUIPO COMPLETO, INCLUYE CRISTALERIA 230 VOLT VERTICAL | HES | 1 |  | No posee aún | 1972700 | 2347513 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no
BOMBA DE VACIO PARA ROTAVAPOR MARCA LABTECH ITALIA MODELO VP-30 230 | HES | 1 |  | No posee aún | 437000 | 520030 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | VOLT 30 LTS/MINUTO INCLUYE MANOMETRO
AGITADOR MAGNETICO CON CALEF. VELP ITALIANO MODELO ARE F20500162 Regulación electrónica de velocidad: hasta 1500 rpm Volumen de agitación (H2O): hasta 15 litros Temperatura: hasta 370 °C | HES | 2 |  | No posee aún | 396900 | 944622 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Regulación electrónica de velocidad: hasta 1500 rpm Volumen de agitación (H2O): hasta 15 litros Temperatura: hasta 370 °C
DESTILADOR DE AGUA MARCA POBEL MODELO 710 | HES | 1 |  | No posee aún | 562350 | 669196.5 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Capacidad destilación L/H 4,2 Consumo de agua L/MIN : 1 Equipo, medidas alto x ancho x fondo (mm) 510 x 590 x 170 Resistencias (W) : 1 x 3000 Electricidad : 230 V. - 50/60 Hz. - 13A
BAÑO ULTRASONIDO ELMA CON CALEFACCION 1LTS GERMANY S10H Modelo ELMASONIC S10H | HES | 1 |  | No posee aún | 265350 | 315766.5 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Tensión de red (Vac) 115-120 V/220-240 V Frecuencia de ultrasonidos (kHz) 37 Potencia nominal total S 10 H (W) 90 Potencia de ultrasonidos eficaz (W) 30 Potencia máx. de ultrasonidos* (W) 240 Potencia de calentamiento (en aparatos H) (W)60
BAÑO TERMOREGULADO 8 LTS MARCA BELL MODELO SY-1L2H | HES | 1 |  | No posee aún | 196235 | 233519.65 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Rango de temperatura: ambiente 5ºC hasta 100ºC Fluctuación de temperatura: 0,5ºC Tapa con 2 orificios peso: 4.5Kg 220 volt
PH-METRO DE SOBREMESA MARCA BANTE MODELO PHS-25CW ISO-9001 | HES | 1 |  | No posee aún | 218385 | 259878.15 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Rango : 0 a 14 Ph Precisión : 0,05Ph Resolución : 0,01Ph Punto de calibración : 2 puntos Temperatura de compensación : 0 a 100ºC
CONDUCTIVIMETRO DE MESON MARCA BANTE MODELO DDS-11AW ISO-9001 | HES | 1 |  | No posee aún | 185430 | 220661.7 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Conductivity Range: 0~200mS/cm Temperature Compensation: 0~100°C Conductivity Accuracy: ±1.5% F.S Cell Constant: K=0.1, 1, 10 Calibration Points: 1 to 3 points
EQUIPO PARA MEDIR PUNTO DE FUSION MARCA BELL ISO-9001 | HES | 1 |  | No posee aún | 485850 | 578161.5 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | apacidad: 48 vacutainer Velocidad Max: 5.000 rpm o 4.390 xg Rango de tiempo: 0-99 min. Poder: 15A Voltaje: 220 volt 50 Hz
CENTRIFUGA MINI 14500 RPM CAPACIDAD 12 TUBOS DE 1.5-2.0ML MARCA BELL | HES | 1 |  | No posee aún | 780860 | 929223.4 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Incluye adaptadores para tubos pcr Rotor autoclavable Power supply: 200-240V 50/60Hz Power 100W Timer: 20 seg- 99min Dimensiones 230mm x 270mm x 155mm Peso 4,8 kg.
ROTOR PARA 12 TUBOS EPPENDORF 5ML. CENTRIFUGA REFRIGERADA BELL | HES | 1 |  | No posee aún | 239090 | 284517.1 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no
BALANZA SEMIANALITICA 200 GRS. 1MG. BELL | HES | 1 |  | No posee aún | 358800 | 426972 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no
LIOFILIZADOR BIOBASE MODELO BK-FD12PT -55 / -80 Incluye Bomba | HES | 1 |  | No posee aún | 3452299 | 4108235.81 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-02-26 | s/m | no | Carga capacidad: 300-1200 mL Dimensión (L*W*H): 460*620*920/1370mm Condensador de hielo temp:-56 ? / -80 ? Voltaje: 220v/50hz Capacidad de captación de agua: 4 Kg/24 h. Incluye los siguientes accesorios
simultanos TGA-DSC Discovery SDT 650 incluye capsulas de platino | TA-Instrument | 1 | Ricardo I Castro | No posee aún | 34503000 | 41058570 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-01-23 | s/m | no | Diseño horizontal de doble haz para mediciones superiores de flujo de calor y peso. Modo TGA de doble muestra

## ICQA Temuco
Descripción Equipamiento General | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad) | Otras características
MUFLA MARCA BELL CAP 7 L | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 1456560 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
SALA EQUIPOS DE QUÍMICA
CONDUCTIVÍMETRO | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 191874.41 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
BAÑO ULTRASONIDO ELMA CON CALEFACCIÓN 3 L | HES | 2 | María Pía Figueroa | No posee aún | 444119.9 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
ESPECTROFOTÓMETRO | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 3212881 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
LABORATORIO DE EQUIPOS
ANGULAR ROTOR 8 X 50 ML 25
BALANZA ANALITICA CAPACIDAD | HES | 2 | María Pía Figueroa | No posee aún | 571200 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
CENTRÍFUGA REFRIGERADA NUWIN
CENTRIFUGA REFRIGERADA SOBRE MESA CON RO TOR ANGULAR PARA 24 TUBOS DE 1.5/2.0MLKU |  | 1
CONDUCTIVIMETRO DE MESON MARCA BANTE MODELO DDS-11AW ISO |  | 2
ESPECTROFOTOMETRO UV-VIS METERTECH CON ESCANING. |  | 1
GENERADOR DE HIDRUROS THERMO
HPLC UV-VIS, RI
SONDA ULTRASONIDOS
LECTOR MICROPLACAS
ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATÓMICA THERMO
MESAS REFORZADAS PARA BALANZAS
PH-METRO DE SOBREMESA MARCA BANTE MODELO PHS-25CW 3 | HES | 3 | María Pía Figueroa | No posee aún | 225981 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
LABORATORIO DE QUÍMICA
AGITADOR MAGNÉTICO CON CALEF. VELP | HES | 10 | María Pía Figueroa | No posee aún | 203252 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
AGITADOR VÓRTEX FIJO 230 V VELP | HES | 2 | María Pía Figueroa | No posee aún | 107674.77 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
BOMBA ALTO VACÍO MODELO 3042-01 CRVPRO4 VACUUM PUMP 230V | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 2978446.24 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
BAÑO REFRIGERADO CHILLER MARCA LABTECH ITALIA MODELO RH25-6A | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 3421667.69 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
BOMBA DE MEMBRANA LIBRE DE ACEITE ROCKER 800 | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 396151 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
BOMBA DE VACÍO TEFLÓN ROCKER 300 | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 592620 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
CAMPANAS EXTRACTORAS |  | 4
CENTRIFUGA DE MESON MARCA FASCIO ITALY |  | 1
DESECADORA DE VIDRIO 250 MM CON PLACA Y LLAVE | HES | 2 | María Pía Figueroa | No posee aún | 65331 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
ESTUFA CON CONVECCIÓN FORZADA 111 L VENTICELL 111 ECO | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 1510513.41 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-07-02
ESTUFA CON SISTEMA DE VACIO 22 LTS. MARCA MMM GROUP | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 3281958.12 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
GABINETE PARA CORROSIVOS BIOBASE 114 L MODELO BKSC-30P | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 1383970 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-07-02
GABINETE PARA INFLAMABLES BIOBASE 114 L MODELO BKSC-30Y | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 1037680 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-07-02
ROTAVAPOR AUTOMATICO MARCA LABTECH ITALIA INCLUYE CRISTALERIA | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 2921450 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
WATER CHILLER MARCA LABTECH ITALY MODELO 1000 | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 3046400 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13
PASILLO
DUCHA METÁLICA CON SIST DE LAVADO DE OJOS ACCIÓN DE PIES Y MANOS | HES | 1 | María Pía Figueroa | No posee aún | 1535100 | Proyecto ICQA-VRIP | Institucional | 2019-06-13

## ICB STGO
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad) | Observaciones
Baño termorregulado digital | Mundolab | 4 | R. Quintanilla | 12763 al 12766 | 1589840 | No aplica | Institucional | 2014
Homogenizador ultrasonico de vástago 400w | Mundolab | 1 | G. Corsini | 12767 al 12769 | 2326450 | No aplica | Institucional | 2014
Liofilizador ilschin –modelo tfd5503 capacidad 3l temp:-50°-55°. | Mundolab | 1 | G. Corsini | 12800 | 6418016 | No aplica | Institucional | 2014
Centrifuga refrigerada Marca hermle modelo z326k | Mundolab | 2 | M. Barreto | 12778, 12779 | 8783794 | No aplica | Institucional | 2014
Centrifuga alta velocidad marca Hermle max rcf 65390 xg 6x250ml | Mundolab | 1 | M. Barreto | 12784 | 7247202 | No aplica | Institucional | 2014
Centrifuga refrigerada marca Hermle modelo z216 mk | Mundolab | 2 | M. Barreto | 12789, 12790 | 5032483 | No aplica | Institucional | 2014
Sistema osmosis inversa | Winkler | 1 | E. Karahanian | 13817 | 875840 | No aplica | Institucional | 2014
Freezers | CTI S.A. | 6 | G. Corsini | 13699 al 13704 | 1019949 | No aplica | Institucional | 2014
Visicooler, temperatura controlada aprox. 4°C | Sodimac | 1 | G. Corsini | 13698 | 444458 | No aplica | Institucional | 2014
Microondas | Sodimac | 5 | G. Corsini | 13693, 13694, 13695, 13696, 13697 | 299941 | No aplica | Institucional | 2014
Lavavajillas | Sodimac | 1 | G. Corsini | 13692 | 202.673‬ | No aplica | Institucional | 2014
Refrigeradores | Sodimac | 9 | G. Corsini | 13683 al 13691 | 1741689 | No aplica | Institucional | 2014
HPLC con detector UV/Visible | EspectroCiencia | 1 | G. Corsini | 12136 | 14873810 | No aplica | Institucional | 2014
Bomba peristaltica con cabezal multicanal | Merck | 1 | G. Corsini* | 13437 | 2716993 | No aplica | Institucional | 2014
Bomba peristaltica con cabezal monocanal | Arquimed | 2 | G. Corsini* | 13103, 13104 | 1832124 | No aplica | Institucional | 2014
Balanza granataria | Arquimed | 3 | L. Fuenzalida | 13092, 13093 | 473.144‬ | No aplica | Institucional | 2014
Campana extractora de gases | GrupoBios | 1 | E. Silva |  | 1405573 | No aplica | Institucional | 2014
Espectrofotometro UV/Vis | GrupoBios | 1 | M. Barreto | 13112 | 1932663 | No aplica | Institucional | 2014
Equipo purificador de agua ultrapura | GrupoBios | 1 | E. Karahanian | 13111 | 3338835 | No aplica | Institucional | 2014
Centrifuga para 12 tubos eppendorf 15000 Rpm. | TCL | 6 | M. Barreto | 12536, 12537, 12821 al 12824 | 2727480 | No aplica | Institucional | 2014
Maquina Fabricadora de Hielo en escamas | TCL | 1 | E. Karahanian | 12551 | 2368100 | No aplica | Institucional | 2014
Micro Centrifuga para 8 tubos eppendorf de 2ml (Max. 7000 rpm) | TCL | 5 | M. Barreto | 12538, 12539, 12540, 12541, 12542 | 574555 | No aplica | Institucional | 2014
Ultrafreezer – 80 ºC | TCL | 3 | G. Corsini | 13225, 13226, 13227 | 14.886.900‬ | No aplica | Institucional | 2014
Agitador shaker orbital para 4 microplacas | TCL | 2 | L. Muiño | 12526, 12527 | 997220 | No aplica | Institucional | 2014
Agitador magnetico digital con calefaccion | TCL | 6 | L. Fuenzalida | 12827 al 12832 | 699006 | No aplica | Institucional | 2014
Bloque térmico digital | TCL | 3 | L. Fuenzalida | 12528 al 12530 | 610470 | No aplica | Institucional | 2014
TECAN Infinite 200 Pro | GeneXpress | 1 | L. Ruiz | 12818 | 22092148 | No aplica | Institucional | 2014
Autoclave horizontal | Arquimed | 1 | G. Corsini | 13421 | 5518030 | No aplica | Institucional | 2014
Estufa de secado | Arquimed | 2 | K. García | 13098, 13099 | 2375240 | No aplica | Institucional | 2014
pHmetro | Arquimed | 2 | G. Corsini* | 13100, 13101 | 527788 | No aplica | Institucional | 2014
Balanza analítica | Arquimed | 1 | L. Fuenzalida | 13102 | 830620 | No aplica | Institucional | 2014
Congelador 80 |  | 1 | L. Fuenzalida
guillotina |  | 1 | R. Quintanilla
Refrigerador |  | 1 | L. Fuenzalida
Equipamiento Biología Molecular |  | Unidades | Responsable
LightCycler® 96 Real-Time PCR System | Bioscan | 1 | L. Ruiz | 8188, 8189 | 27132000 | No aplica | Institucional | 2014
Electroporador para bacterias Micropulser Biorad | Galénica | 1 | G. Corsini | 12793 | 1904000 | No aplica | Institucional | 2014
Sistema de isoelectroenfoque Protean Biorad | Galénica | 1 | Laura Muiño | 12819 | 10121914 | No aplica | Institucional | 2014
Fuentes de poder para electroforesis | Merck | 4 | E. Karahanian | 14430, 14431, 14435, 14436 | 1486045 | No aplica | Institucional | 2014
Horno de hibridación | GrupoBios | 1 | G. Corsini | 13113 | 1689147 | No aplica | Institucional | 2014
Sistema Speed-Vac | GrupoBios | 1 | G. Corsini | 13219 | 4060349 | No aplica | Institucional | 2014
Campana de flujo horizontal, para PCR | GrupoBios | 2 | L. Ruiz | 13626, 14425 | 1482892 | No aplica | Institucional | 2014
Termociclador para 96 tubos de 0.2 ml C/Gradiente | TCL | 3 | E. Karahanian | 12523, 12524, 12525 | 8.532.300‬ | No aplica | Institucional | 2014
Camaras electroforesis vertical | Galénica | 5 |  | 12796 al 12799 | 3046400 | No aplica | Institucional | 2014
Módulos de transferencia geles | Galénica | 2 |  | 12794, 12795 | 892500 | No aplica | Institucional | 2014
Camara de electroforesis horizontal con fuente de poder incluida | TCL | 5 | E. Karahanian | 13220 al 13224 | 1891505 | No aplica | Institucional | 2014
Equipo controlador de oxígeno con sensor de oxígeno E702 |  | 1 | L. Ruiz
Medidor de oxígeno con electrodo y celda Respirometro MT200A |  | 1 | L. Ruiz
Estirador de pipetas "PUL-1000 Micropipette Puller" |  | 1 | C.Manzano
Centrífuga compacta refrigerada de mesa |  | 1 | C.Manzano
Sistema de transferencia de proteínas (2 membranas en 10 min) |  | 1 | C.Manzano
Fuente de poder: 300V, 400 mA y 75W |  | 1 | C.Manzano
Cámaras electroforéticas con capacidad para correr 2 geles |  | 1 | C.Manzano
Sistema Electrocirugía (Citadel 180), pinza eléctrica |  | 1 | C.Manzano
Sistema Electrocirugía (Citadel 180), pedal eléctrico |  | 1 | C.Manzano
Fuente de poder: sistema Electrocirugía (Citadel 180) |  | 1 | C.Manzano
Visicooler, temperatura controlada aprox. 4°C |  | 1 | C.Manzano
Homogenizador: mov. balancín para placas (20W de potencia) |  | 1 | C.Manzano
Centrífuga con rotor para tubos 1,5-2,0 mL (máx. 15.000 rpm) |  | 1 | C.Manzano
Termoblock, placa calefactora para tubos 1,5-2,0 mL (máx. 120°C) |  | 1 | C.Manzano
Lupa, aumento 0,5X y 2X |  | 1 | C.Manzano
Equipamiento Microbiología |  | Unidades | Responsable
Incubador con agitación | TCL | 2 | K. García | 12791, 12792 | 3418489 | No aplica | Institucional | 2014
Incubadora de baja temperatura | Mundolab | 1 | G. Corsini | 12804 | 1969212 | No aplica | Institucional | 2014
Gabinete de bioseguridad clase II | GrupoBios | 3 | K. García | 13423, 13424, 13422 | 8784834 | No aplica | Institucional | 2014
Incubador shaker refrigerado | GrupoBios | 1 | G. Corsini | 14426 | 3246874 | No aplica | Institucional | 2014
Estufa de incubación (25-50 ºC) | GrupoBios | 2 | K. García | 13625, 14428 | 698520 | No aplica | Institucional | 2014
Esterilizador de mesa | Arquimed | 1 | G. Corsini | 12682 | 1683612 | No aplica | Institucional | 2014
Bomba de vacío para aspiración líquidos | Arquimed | 1 | G. Corsini | 13094 | 354620 | No aplica | Institucional | 2014
Incubador de CO2 | GeneXpress | 1 | G. Corsini | 12685 | 4522000 | No aplica | Institucional | 2014
Microscopios convencionales | GeneXpress | 3 | G. Corsini | 12817-1, 12817-4, 12817-5 | 3014386 | No aplica | Institucional | 2014
Sistema de Transferencia de membranas iBlot2 ThermoFisher |  | 1
REFRIGERADOR FARMACEUTICO HYC-610 Marca Haier |  | 1
Baño agua 20 cc digital marca Polyscience |  | 1
Bomba de aspiración con sistema de vacío. Integrado marca Rocker |  | 1
Agitador vortex operación continua |  | 1
Baño seco digital e113banos001 con blocks intercambiables |  | 1
Centrífuga marca Hermle modelo z216m |  | 1
Escáner digital de membranas (Western Blot) |  | 1
Microscopio automatizado de fluorescencia LionHeart, Biotek |  | 1 | G. Corsini |  |  |  | Institucional | 2021
Dispensador reactivos microscopio Lionheart |  | 1 | G. Corsini | 19359-19362 |  |  | Institucional | 2022
Regulador CO2 microscopio Lionheart |  | 1 | G. Corsini | 19773 |  |  | Institucional | 2023
Incubador termoregulado VELP |  | 1
Sistema de Transferencia de membranas iBlot2 ThermoFisher |  | 1
Lockers de almacenamiento |  | 1
Monitor para PC |  | 1
Campana de flujo horizontal |  | 1
Vicicooler |  | 1
Viscosimetro |  | 1
Campana de flojo laminar |  | 1
Densímetro |  | 1
Impresora |  | 1
Computadores |  | 1
Incubador |  | 1
Digestor para extracción |  | 1
Gabinete de seguridad |  | 1
Micro-encapsulador |  | 1
Agitador orbital |  | 1
Gabinete de seguridad clase II |  | 1 | L. Fuenzalida
Equipamiento Biología Celular |  | Unidades | Responsable
Gabinete de bioseguridad clase II | GeneXpress | 1 | R. Quintanilla | 12693 | 3935330 | No aplica | Institucional | 2014
Campana de flujo laminar | GeneXpress | 2 | R. Quintanilla | 12686, 12687 | 6307000 | No aplica | Institucional | 2014
Tambor criogénico 35 lts | GeneXpress | 1 | G. Corsini* | 12688 | 1309000 | No aplica | Institucional | 2014
Incubador de CO2 | GeneXpress | 2 | R. Quintanilla | 12683, 12684 | 9044000 | No aplica | Institucional | 2014
Microscopio invertido | GeneXpress | 3 | R. Quintanilla | 13416 | 9277278 | No aplica | Institucional | 2014
Microscopio de fluorescencia invertido | Arquimed | 1 | R. Quintanilla |  |  |  | Institucional | 2014
Microscopio Epifluorescencia | GeneXpress | 1 | G. Corsini | 12817 | 10368070 | No aplica | Institucional | 2014
Vibratomo | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13091 | 19594468 | No aplica | Institucional | 2014
Criostato | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 12820 | 21.954.310‬ | No aplica | Institucional | 2014
Bomba de vacío para aspiración líquidos | Arquimed | 3 | R. Quintanilla | 13095 al 13097 | 1063860 | No aplica | Institucional | 2014
Microtomo | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13418 | 7592200 | No aplica | Institucional | 2014
Sistema de fijación e inclusión en parafina | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13420 | 1.282.582‬ | No aplica | Institucional | 2014
Incubador de CO2 de 40 lt |  | 1 | R. Quintanilla
Sistema de transferencia de proteínas TransBlot Turbo BIORAD |  | 1 | R. Quintanilla | 13890
Citómetro de Flujo BD | Becton Diquinson | 1 | P. Araos | transferido desde Talca | 30000000 |  | Institucional | 2020
MACBOOK PRO MJLQ2CI/A |  | 1 | R. Quintanilla
Escáner digital de membranas (Western Blot) |  |  | R. Quintanilla
Escáner digital de membranas (Western Blot) |  | 1 | P. Astudillo
Equipamiento Bioterio (Animalario) |  | Unidades | Responsable
Analizador de alcohol en sangre Analox | Equilab | 1 | G. Corsini* | 12588 | 7536275 | No aplica | Institucional | 2014
Jaulas para ratones con botella de agua | Arquimed | 50 | R. Quintanilla |  | 2754136 | No aplica | Institucional | 2014
Jaulas para ratas con botella de agua | Arquimed | 150 | R. Quintanilla |  | 9341976 | No aplica | Institucional | 2014
Jaulas tipo G mantención animales con botella de agua | Arquimed | 40 | R. Quintanilla |  | 4.353.496‬ | No aplica | Institucional | 2014
Racks para jaulas de ratones | Arquimed | 2 | R. Quintanilla | 13627, 13628 | 2377048 | No aplica | Institucional | 2014
Racks para jaulas de ratas | Arquimed | 4 | R. Quintanilla | 13629 al 13632 | 4754050 | No aplica | Institucional | 2014
Equipo estereotaxis digital Kopf | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13109 | 11471124 | No aplica | Institucional | 2014
Taladro estereotaxis | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13110 | 1284605 | No aplica | Institucional | 2014
Kit de cirugía | Arquimed | 1 | G. Corsini* |  | 35521 | No aplica | Institucional | 2014
Luz fría | Arquimed | 1 | G. Corsini* |  | 922131 | No aplica | Institucional | 2014
Lupa con iluminación y brazo | Merck | 1 |  | 13429 | 194873 | No aplica | Institucional | 2014
Restrainers de rata | Arquimed | 8 | G. Corsini* |  | 1189048 | No aplica | Institucional | 2014
Restrainers de raton | Arquimed | 8 | G. Corsini* |  | 4603872 | No aplica | Institucional | 2014
Rack Ventilado |  | 1 | R. Quintanilla
Laberinto elevado para ratas | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13653 | 2.314.312‬ | No aplica | Institucional | 2014
Bomba isofluorano ratas |  | 1 | R. Quintanilla
Laberinto elevado para ratones | Arquimed | 1 | G. Corsini* | 13654 | 1921814 | No aplica | Institucional | 2014
SALAS |  | Unidades | Responsable
Sala Procedimiento |  | 1 | G. Corsini*
Sala Cultivo |  | 1 | C. Manzano
Sala Microbiología |  | 1 | M. Barreto
Sala PCR/Cuantificación |  | 1 | Lina Ruiz
Sala Cultivo2 |  | 1 | P. astudillo
Sala Infección |  | 1 | L. Fuenzalida
Zona electroforesis |  | 1
Zona Centrífugas |  | 1 | Laura Muiño

## ICBTalca
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo Total ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad)
laboratorios 512 y 514
Agitador magnetico con calefacción | TCL | 1 | N. Escobedo | 18011 | 233.002‬ | No aplica | Institucional | 2014
Autoclave horizontal | Arquimed | 1 | N. Escobedo | 19345 | 5518030 | ICB | Institucional | 2014
Autoclave vertical | Grupo Bios | 1 | N. Escobedo | 30565 | 6353000 | N.Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2022
Balanza analítica | Arquimed | 1 | N. Escobedo | 18087 | 830620 | ICB | Institucional | 2014
Balanza granataria RADWAG | Arquimed | 1 | N. Escobedo | 22715 | 236.572‬ | ICB | Institucional | 2014
Baño Termoregulado | Mundolab | 1 | N. Escobedo | 19142 | 397.460‬ | ICB | Institucional | 2014
Bomba peristaltica para perfusion | PrionLab | 1 | N. Escobedo | 22715 | 770000 | Noelia Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2020
Cámara de electroforesis | Galenica | 1 | N. Escobedo |  | 761600 | ICB | Institucional | 2014
Cámara horizontal para geles de agarosa Enduro Gel XL | TCL | 2 | N. Escobedo | 18538 | 756602 | ICB | Institucional | 2014
Cámaras electroforesis horizontal (+ peines y accesorios) |  | 2 | N. Escobedo
Campana de flujo laminar Labtech | Mundolab | 1 | N. Escobedo | 19107 | 3.153.500‬ | ICB | Institucional | 2014
Centrífuga de sobremesa refrigerada para tubos eppendorf Hermle | Mundolab | 1 | N. Escobedo | 19108 | 2516241 | ICB | Institucional | 2014
Centrífuga Hermle Z326K, rotor microplacas y angular 6x50ml, 12000 rpm | Mundolab | 1 | D.Laporte | 19105 | 4392325 | ICB | Institucional | 2014
Centrífuga para 12 tubos eppendorf 15000 Rpm. | TCL | 2 | N.Escobedo/D.Laporte | 18531 | 909.160‬ | ICB | Institucional | 2014
Centrifuga refrigerada de mesón MEGAFUGE 8R para tubos eppendorf, tubos 15 ml, 50 ml y placas 96 well | Grupo Bios | 1 | N. Escobedo | 28994 | 12025562 | Vicerrectoria de Investigación | Institucional (Vicerrectoria de Investigación) | 2021
Cilindros de CO2 | Gases del Maule | 2 | N. Escobedo |  |  | Noelia Escobedo | FONDECYT iniciacion 11160592 (NE) | 2018
Citometro FACS Canto II (8 colores) | Becton Dickinson | 1 | A. Herrada | 29053 | 45000000 | A. Herrada | Beca PEW Dr Herrada | 2021
Criostato de pedestal (HM 525 UV) | Thermo | 1 | N. Escobedo | 24054 | 15000000 | Vicerrectoria de Investigación | Institucional (Vicerrectoria de Investigación) | 2019
Desionizador Quimis (purificador de agua) | Winkler | 1 | N. Escobedo |  | 875840 | ICB | Institucional | 2014
Espectrofotómetro Genova-Nanodrop | Mundolab | 1 | D.Laporte |  | 5438300 | ICB | Institucional | 2014
Estereoscopio Motic SMZ-171, fuente de poder + lámp. fluorescencia Nightsea | Lab-Tec | 1 | N. Escobedo | 21579 | 6814000 | Noelia Escobedo | FONDECYT iniciacion 11160592 (NE) | 2017
Estereotaxico para ratón | RWD | 1 | N. Escobedo |  | 2606100 | Noelia Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2022
Estufa de incubación (cultivo celular). Nuaire | GeneXpress | 1 | N. Escobedo | 18862 | 4.522.000‬ | ICB | Institucional | 2014
Estufa de secado analógica RedLine | Arquimed | 1 | D. Laporte |  | 1187620 | ICB | Institucional | 2014
Freezer -80°C | TCL | 1 | N. Escobedo | 18772 | 4962300 | ICB | Institucional | 2014
Freezer -20°C, congelador clinico 98 lt (pequeño) | Grupo Bios | 1 | N. Escobedo |  | 1785000 | Noelia Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2021
Fuente de alimentación Power Pac Universal (Ref.164-5070) (western blot) |  | 3 | N. Escobedo/D. Laporte | 6485 |  | ICB
Fuente de poder Hoefer | GeneXpress | 1 | N. Escobedo |  | 458045 | ICB | Institucional | 2014
Lector de microplacas tipo ELISA | Arquimed | 1 | A. Herrada |  | 3724462 | NN | Institucional | 2014
Máquina de Hielo | Arquimed | 1 | N. Escobedo | Adhesivo borrado | 1597723 | ICB | Institucional | 2014
Microondas | Sodimac | 1 | N. Escobedo | 19652 | 59988 | ICB | Institucional | 2014
Micropipeta automatica Pipetman Neo P1000N | TCL | 2 | N. Escobedo |  | 740.537‬ | ICB | Institucional | 2014
Micropipeta automatica Pipetman Neo P10N | TCL | 2 | N. Escobedo |  |  | ICB | Institucional | 2014
Micropipeta automatica Pipetman Neo P200N | TCL | 2 | N. Escobedo |  |  | ICB | Institucional | 2014
Micropipeta automatica Pipetman Neo P20N | TCL | 2 | N. Escobedo |  |  | ICB | Institucional | 2014
Micropipeta automatica Pipetman Neo P2N | TCL | 2 | N. Escobedo |  |  | ICB | Institucional | 2014
Microscopio de contraste de fases invertido Motic | GeneXpress | 1 | N. Escobedo | 18863 | 2865527 | ICB | Institucional | 2014
Microscopio Fluorescencia Olympus BX51 (4 colores) | Arquimed | 1 | N. Escobedo | 22784 | 15000000 | Vicerrectoria de Investigación | Institucional (Vicerrectoria de Investigación) | 2018
Microtomo manual marca Biobase | Prionlab | 1 | A. Herrada |  | 5000000 | Vicerrectoria de Investigación | Institucional (Vicerrectoria de Investigación)
Nanodrop Lite | Thermofisher | 1 | N.Escobedo | 29040 | 5595587 | Noelia Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2021
Rack Micropipetas |  | 1 | N.Escobedo |  |  | ICB | Institucional
Refrigerador 4 ºC Mademsa | Sodimac | 1 | N.Escobedo | 19651 | 387042 | ICB | Institucional | 2014
Refrigerador 4 ºC (LG) | Ripley | 1 | N. Escobedo | 23756 | 200000 | Noelia Escobedo | PROYECTO GENERA 17-04 | 2018
Refrigerador Samsung 340L | Ripley | 1 | N.Escobedo | 30563 | 412980 | Noelia Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2022
Rotador de tubos (eppendorf y falcon) Accesorios centrifuga Megafuge 8R | Grupo Bios | 1 | N. Escobedo | 28994 | 500000 | Noelia Escobedo | FONDECYT regular 1201562 | 2020
Secador de portaobjetos para histologia marca Biobase | Prionlab | 1 | A. Herrada |  | 500000 | Vicerrectoria de Investigación | Institucional (Vicerrectoria de Investigación)
Sistema de anestesia EZSystem | Animal Care | 1 | N. Escobedo |  | 5000000 | Noelia Escobedo | FONDECYT iniciacion 11160592 (NE) | 2018
Sistema de Documentación de geles de Agarosa Biosens SC750 | Lab-Tec | 1 | N. Escobedo | 1948 |  | NN | Institucional
Sistema de PCR a tiempo real. AriaMX Agilent |  | 1 | N. Escobedo | 31435 | 19000000 | Sede Talca | Institucional
Shaker, SI-300R |  | 1 | N. Escobedo | 1949 |  | NN | Institucional
Termociclador: Multigene Optimax para tubos de 0,2 ml | TCL | 2 | N. Escobedo | 18537/18536 | 5.688.200‬ | ICB | Institucional | 2014
Vortex | TCL | 2 | N. Escobedo/D.Laporte | 18534 | 213.486‬ | ICB | Institucional | 2014
Laboratorio plantas (Multidiciplinary Agroindustry Reasearch Laboratory)
Agitador Magnetico con placa termocalefactora | Grupo Bios | 1 | L. Morales-Quintana |  |  | No aplica | Institucional | 2014
Balanza analítica digital monoplato | HES | 1 | L. Morales-Quintana | 30379 |  | No aplica | Institucional | 2014
Epoch Sistema Espectrofotometrico multi volumen | Grupo Bios | 1 | L. Morales-Quintana |  | 9743000 | No aplica | Institucional | 2019
Teka3 multi-volume plate | Grupo Bios | 1 | L. Morales-Quintana |  | 3040000 | No aplica | Institucional | 2019
Real Time PCR System | Agilent | 1 | L. Morales-Quintana | 30696 |  | No aplica | Institucional
Vortex | TCL | 1 | L. Morales-Quintana |  |  | ICB | Institucional
Ultrafreezer -80 | HES | 1 | L. Morales-Quintana | 26862 | 6905000 | No aplica | Institucional | 2019
Centrifuga refrigerada de mesón DLAB para tubos eppendorf | DIABGroup | 1 | L. Morales-Quintana | 30307 |  | No aplica | Institucional
Baño Termoregulado | TCL | 1 | L. Morales-Quintana | 30378 |  | No aplica | Institucional
Termociclador con gradiente | TCL | 1 | L.Morales-Quintana | 30377 |  | No aplica | Institucional
Balanza monoplato | Cotecno | 1 | L.Morales-Quintana |  |  | No aplica | Institucional
Autoclave | NO APARECE | 1 | L.Morales-Quintana | 30436 |  | No aplica | Institucional
Incubadora con agitación BIOBASE | Grupo Bios | 1 | L.Morales-Quintana |  |  | No aplica | Institucional
Termociclador para tubos de 0,2 ml (antiguo) | Lab-Tec | 1 | L.Morales-Quintana | 1946 |  | ICB | Institucional
Bloque térmico (eppendorf): | TCL | 2 | L.Morales-Quintana | 1945 | 406980 | No aplica | Institucional | 2014
Centrifuga SCILOGEX D2012 | TCL | 1 | L.Morales-Quintana | 18531
Elmasonic S10 | HES | 1 | L.Morales-Quintana | 24230
Transiluminador-UV Accuris | Fermelo Biotec | 1 | L.Morales-Quintana
Agitador magnético VELP | HES | 1 | L.Morales-Quintana
pHmetro Bante Instruments | HES | 1 | L.Morales-Quintana

## ICBTemuco
Descripción Equipamiento General | Proveedor | Unidades | Responsable | Código del Inventario | Valor Equipo ($) | Responsable del Proyecto que compró el equipo | Fondo de Adjudicación (FONDECYT, Institucional, etc.) | Fecha de Adquisición | Última Mantención | Póliza de Garantía del Proveedor (sí/no, fecha de caducidad) | Observaciones
Sala de Lavados
Autoclave Vertical Microprocesado de 75 L | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24414 | 3439100 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | 2022-12-02 | Operativo
Flake Ice Maker (Máquina de Hielo) | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24340 | 886550 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-14 | - | Operativo
Estufa de secado convección aire forzado 105 Lts | Hes | 1 | Carolina Larronde | 27056 | 1042440 | Claudia Rabert | Institucional | 2022-09-07 | - | Operativo
Forced Air Drying Oven 70 L (Estufa de Incubación) | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24416 | 630700 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-09-02 | - | Operativo
Ultra-pure Water system Easy series Destilador | Hes | 1 | Carolina Larronde | - | - | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-13 | - | Operativo
Sala de Microbiología Hongos
Gabinete de Bioseguridad Clase II HAIR | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 24412 | 4165000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-09-02 | 2022-07-07 | Certificado por FiltroMet, Junio 2020.
Centrifuga Refrigerada Kubota | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24362 | - | Institucional | Institucional | 2019-06-12 | - | Operativo
Incubador-Agitador LSI 3016 A | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 24341 | 2320500 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Operativo
Lupa Esteroscopica | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 27221 | 196980 | Institucional | Institucional | 2022-10-21 | - | Operativo
Benchmark Digital Hotplate y Stirrer | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24353 | 234406.2 | Institucional | Institucional | 2019-06-13 | - | Operativo
Roto-Bot | Fermelo | 1 | Carolina Larronde | 24354 | - | Institucional | Institucional | 13-06-209 | - | Operativo
Microscopio Panthera | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 26701 | 1604596 | Daisy Tapia | Institucional | 2022-07-19 | - | Operativo
Visicooler | - | 2 | Carolina Larronde | 24508/24509 | - | Daisy Tapia | Proyecto Genera UA 17-07 2018-19 | 2019-03-01 | - | Operativo
Vornado T Miniature Vortex Mixer | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24360 | 117203.1 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | - | Operativo
Sala de Microbiología Bacterias
Incubador de Temperatura Constante | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24413 | 3689000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | 2021-03-25 | Operativo
Contador de Colonias SCAN300 | Hes | 1 | Carolina Larronde | - | 5474000 | Institucional | Institucional | - | - | Operativo
Incubador de temperatura constante 65 Lts | Prionlab | 1 | Carolina Larronde | 26997 | 773500 | Institucional | Institucional | 2022-08-24 | - | Operativo
Gabinete de Bioseguridad Clase II Hair | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 27086 | 5335000 | Institucional | Institucional | 2022-09-20 | - | Operativo
Lampara germinicida | UltraUV | 1 | Carolina Larronde | 26660 | 315281 | Institucional | Institucional | 2022-06-29 | - | Operativo
Visicooler | Cencosud | 1 | Carolina Larronde | 27124 | 456979 | Institucional | Institucional | 2022-09-15 | - | No operativo
Small thermostatic Shakin | Prionlab | 1 | Carolina Larronde | 26999 | 3017840 | Institucional | Institucional | 2022-08-29 | - | Operativo
Microscopio | Arquimed | 1 | Carolina Larronde | 15232 | - | Institucional | Institucional | - | - | Operativo
Laboratorio de Biomédica
Freezer -80°C Nuair | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24349 | 6783000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-12 | - | Operativo
Lector de Placas Nanoquant TECAN con Laptop | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 25398 | 12495000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2020-07-24 | - | Operativo
Vertical Laminar Flow Clean Bench | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24356 | 892500 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-14 | 2022-07-07 | Operativo
Estufa Universal UN 30 Mermmert | Winkler | 1 | Carolina Larronde | - | - | Institucional | Institucional | 2019-06-10 | 2021-11-16 | Operativo
Lightcycler 96 Real-Time PCR System | Thermofisher | 1 | Carolina Larronde | 8189 | - | Institucional | Institucional | 2019-06-12 | - | Operativo
Termociclador | Thermofisher | 1 | Carolina Larronde | 24351 | 3071725.58 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-12 | 2019-06-27 | Operativo
Homogenizador de Tejidos | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 26973 | 1309000 | Institucional | Institucional | 2022-08-11 | - | Operativo
Cámara electroforesis horizontal | TCLgroup | 1 | Carolina Larronde | 26680 | 355615 | Institucional | Institucional | 2022-07-15 | - | Operativo
Fuente de poder camara electroforesis h. | TCLgroup | 1 | Carolina Larronde | 26680 | 427972 | Institucional | Institucional | 2022-07-15 | - | Operativo
Esterilizador de micropipetas UV | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 25481 | 442680 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2020-10-19 | - | Operativo
Transiluminador (Para gel) | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24350 | 1502970 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-14 | 2019-06-27 | Operativo
Benchmark Digital Hotplate y Stirrer | Genexpress | 2 | Carolina Larronde | 24354 | 234406.2 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | - | Operativo
Myspin Centrifuga de Sobremesa Thermo | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24358 | 666400 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-14 | - | Operativo
Micro Centrífuga TC-Meteor 4K/7K/10K | Fermelo | 1 | Carolina Larronde | 25635 | 251578 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2021-01-27 | - | Operativo
PH- Metro de sobremesa A111 | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24352 | 535500 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-14 | - | Operativo
Juegos completos de micropipetas (p10, p20, p200 y p1000) | - |  | Carolina Larronde | 17054 | - | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | - | - | Operativo
Microcentrifuga de alta velocidad Corning LSE | Sigma-Aldrich | 1 | Humberto Gallardo | - | - | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | - | - | Operativo
Fluorometer Quantus | Promega | 1 | Humberto Gallardo | - | - | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | - | - | Operativo
Accublock mini | Labnet | 1 | Humberto Gallardo | - | - | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | - | - | Operativo
Vortexer 59A | Denville Scientific INC | 1 | Humberto Gallardo | - | - | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | - | - | Operativo
Multi-Therm, heat-shake | Fermelo | 1 | Humberto Gallardo | - | - | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | - | - | Operativo
Minion nanopore | Nanopore technologies | 1 | Humberto Gallardo | - | - | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | Leticia Barrientos (traslado proyecto 2022) | - | - | Operativo
Sala Bioreactores
Compresor | Cencosud | 1 | Carolina Larronde | 27852 | 253240 | Institucional | Institucional | - | - | Operativo
Sala de Cultivo Celular
Aspire T Laboratory Aspirator | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24373 | 498113.77 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | - | Operativo
Incubador de CO2 60 L Calor Directo | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24364 | 4219740 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2020-01-28 | 2022-09-11 | Operativo
Gabinete de Bioseguridad Clase II Hair | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 24365 | 4165000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-13 | 2022-07-07 | Certificado por FiltroMet, Junio 2020.
Microscopio Invertido | Fermelo | 1 | Carolina Larronde | 25278 | 2261000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2020-07-17 | - | Operativo
Micropipeta 30-300ul multicanal | Cromtek | 1 | Carolina Larronde | 26678 | 377998 | Institucional | Institucional | 2022-07-12 | - | Operativo
Micropipeta 20-200ul monocanal | Cromtek | 1 | Carolina Larronde | 26679 | 113991 | Institucional | Institucional | 2022-07-12 | - | Operativo
Baño termoregulado | Meldic | 1 | Carolina Larronde | 26662 | 357000 | Barbara Mora | Institucional | 2022-07-12 | - | Operativo
Baño termoregulado | Meldic | 1 | Carolina Larronde | 26055 | 238 | Barbara Mora | Fondecyt Postdoctorado 3210629 | 2021-08-18 | - | Operativo
Lampara germinicida | UltraUV | 1 | Carolina Larronde | 26660 | 315281 | Institucional | Institucional | 2022-06-29 | - | Operativo
Termo Crogenico MVE XC20 | Maximiliano Enrique Osses | 2 | Claudia Rabert | 24616/23183 | 416500 | Claudia Rabert | Proyecto Fondecyt Iniciación 11181270 | 2019-10-24 | - | Operativo
Centrifuga 5702 | Arquimed | 1 | Carolina Larronde | - | - | Barbara Mora | Institucional | - | - | Operativo
Freezer -20°C Maigas modelo BD-182B | Cencosud | 1 | Carolina Larronde | 25504 | 257980 | Proyecto ICB-VRIP | Proyecto Fondecyt Iniciación 11181270 | 2020-11-24 | - | Operativo
Juego de Micropipetas | Grupo Bios | 1 | Carolina Larronde | 24348 | 440300 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-07-06 | - | Operativo
Sala de Epifluorescencia
Microscopio Invertido Trinocular AE31EMTI | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24363 | 3006063.76 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | 2020-10-07 | Fecha de mantención corresponde a la instalación de los accesorios de epifluorescencia
Accesorios de Epifluorescencia Completo | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | - | 3661251.58 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-23 | 2020-10-07
Adaptador 0.65X Montura-C P/Cámara 2/3 | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | - | 110812.8 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | 2020-10-07
Cubo de Filtros para Fluorescencia Azul | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | - | 725747.68 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | 2020-10-07
Cámara Digital para Microscopía | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | - | 1261400 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-23 | 2020-10-07
Laboratorio de Equipos
Homogenizador Omni Bead Ruptor 12 | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 24418 | 4575550 | Claudia Rabert | Proyecto Fondecyt Iniciación 11181270 | 2019-06-06 | - | Operativo
Refractometro | Hanna instrumenst | 1 | Carolina Larronde | 26699 | 313000 | Institucional | Institucional | 2022-07-14 | - | Operativo
Centrífuga Refrigerada Sobremesa 24 Tubos 1.5/2.0 mL | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24362 | 3927000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | - | Operativo
Centrífuga Refrigerada Nuwind | Genexpress | 1 | Carolina Larronde | 24367 | 3570000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-03 | - | Operativo
Espectofotometro Digital UV-VIS SP-8001 | Hes | 1 | Carolina Larronde | 24368 | - | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | - | 2022-11-04 | Operativo
HPLC YL9100 PLUS | - | 1 | Carolina Larronde | 26951/26539/26538 | - | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | - | - | Operativo
Balanza Analitica BEL | Genexpress | 2 | Carolina Larronde | 24373/24372 | 480000 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | - | - | Operativo
Sala Equipos de Química
Purificador de Agua Bio CB1905 UV | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 24338 | 2760800 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-13 | 2019-06-14 | Operativo
Purificador de Agua Trace CE1901 | Mundo Lab | 1 | Carolina Larronde | 24339 | 2350250 | Proyecto ICB-VRIP | Institucional | 2019-06-13 | 2019-06-14 | Operativo
Espectofotometro de absorcion atomica | Del Carpio | 1 | Carolina Larronde | 25794 | 15,000,000 | Institucional | Institucional | 2019 | 2022 | Operativo
Pasillo
Refrigerador | Cencosud | 2 | Carolina Larronde | 25277/27081 | 257980 | Claudia Rabert | Proyecto Fondecyt Iniciación 11181270 | 2020-06-18 | - | Operativo
Refrigerador | Cencosud | 1 | Carolina Larronde | 27833 | 757980 | Institucional | Institucional | 2023-05-25 | - | Operativo

## DDLAB Der
Equipamiento e infraestructura | Monto
Escritorios | 2000000
Sillas | 1600000
Material bibliográfico | 1000000
Workstation funcional | 24000000
TV Led | 1200000
Sistema realidad virtual | 7000000
Sistema realidad virtual alámbrico | 10000000
Sistema red internet independiente | 150000

## UCCMA
Equipos e instrumentos pertenecientes a la UCCMA en laboratorio.
Nombre | Clasificación | Cantidad en existencia
Monitor LG Flatron | Equipos y Materiales | 1
Torre Lenovo Thinkcentre | Equipos y Materiales | 1
Teclado Kursken MB-768B | Equipos y Materiales | 1
Mouse Genius | Equipos y Materiales | 1
Microscopio Invertido Motic AE2000 | Equipos y Materiales | 1
Camara Moticam S12 | Equipos y Materiales | 1
Lupa binocular SMZ-LED2 | Equipos y Materiales | 1
Camara optica SN546287 | Equipos y Materiales | 1
Lupa binocular Euromez-Holland Nexius Zoom Range | Equipos y Materiales | 1
Camara CMEX-18 | Equipos y Materiales | 1
Fotometro Ysi 9500 | Equipos y Materiales | 1
Placa Calefactora Dlab MS-M-S10 | Equipos y Materiales | 1
Manual de usario | Equipos y Materiales | 1
tubos de análisis de 10 ml | Equipos y Materiales | 8
Paño azul | Equipos y Materiales | 1
barillas para agitar | Equipos y Materiales | 6
Tubo de disolución | Equipos y Materiales | 1
Jeringa de 10 ml | Equipos y Materiales | 4
Maletin | Equipos y Materiales | 1
Mouse Logitech | Equipos y Materiales | 1
Mouse Hp | Equipos y Materiales | 1
Sonda Multiparametrica Hanna Hi9829 | Equipos y Materiales | 2
Monitor | Equipos y Materiales | 2
Cable de 4 metros con sensores | Equipos y Materiales | 2
Protector de terreno | Equipos y Materiales | 2
Tubo de calibración | Equipos y Materiales | 2
Cargador | Equipos y Materiales | 2
Manual de uso | Equipos y Materiales | 2
Jeringa de 5 ml | Equipos y Materiales | 4
Soluciones HI70425 | Equipos y Materiales | 4
Membrana de oxigeno | Equipos y Materiales | 2024-07-05
Escobilla Metalica | Equipos y Materiales | 2
Pilas para GPS | Equipos y Materiales | 5
Protector de oxigeno | Equipos y Materiales | 2024-01-02
Electrodo para Nitrato HI769829-12 | Equipos y Materiales | 2
Llave para membrana de oxigeno | Equipos y Materiales | 2
Esponja | Equipos y Materiales | 2
Orines bolsas para el Oxígeno y los sensores | Equipos y Materiales | 4
Bolsas de Tornillos | Equipos y Materiales | 2
Cable adaptadores para el Pc | Equipos y Materiales | 3
Bidones de 60 lts | Equipos y Materiales | 3
Congelador Horizontal Maigas BD-612 | Equipos y Materiales | 1
Kit de amonio HI3049 | Equipos y Materiales | 1
Kit de nitrato HI3873 | Equipos y Materiales | 1
Sensor de cloruro HI7609829-11 | Equipos y Materiales | 1
Sensor de amonio HI7609829-10 | Equipos y Materiales | 1
Sensor de nitrato HI7609829-12 | Equipos y Materiales | 1
Sensor de pH y Oxigeno | Equipos y Materiales | 1
Jeringas de 50 ml | Equipos y Materiales | 2
electrodo de pH HI12302 | Equipos y Materiales | 1
Vaso precipitados WS Lab Boro 3.3 100 ml | Materiales de Análisis | 2
Vaso precipitados WS Lab Boro 3.3 500 ml | Materiales de Análisis | 2
Placas petri Normax | Materiales de Análisis | 14
pera de goma | Materiales de Análisis | 1
propipeta de goma | Materiales de Análisis | 1
bolsas de punta pipeta | Materiales de Análisis | 2
columna reductora | Materiales de Análisis | 1
Crisol | Materiales de Análisis | 6
Mortero | Materiales de Análisis | 1
martillo | Materiales de Análisis | 1
Pinzas | Materiales de Análisis | 6
espatula | Materiales de Análisis | 2
Gradillas con tapa | Materiales de Análisis | 5
Gradillas de eppendorf | Materiales de Análisis | 10
Rank de eppendorf | Materiales de Análisis | 2
Piseta 1 L | Materiales de Análisis | 2
tubos falcon 50 ml | Materiales de Análisis | 9
tubos falcon 15 ml | Materiales de Análisis | 22
Bolsas de eppendorf 1,5 ml | Materiales de Análisis | 2
Gradillas | Materiales de Análisis | 9
Caja de Balanza electronica | Materiales | 1
Caja de camaras | Materiales | 2
Lapiz de mina | Materiales | 2
Sacapunta | Materiales | 2
Plumones permanentes | Materiales | 2
corrector | Materiales | 1
Caja jeringa de 20 ml | Materiales | 1
membranas de oxigeno | Materiales | 3
orrin | Materiales | 1
tubos de fotometro | Materiales | 8
Kit de membranas | Materiales | 1
tubos | Materiales | 5
Libro de concepto y técnicas de ecología Fluvial | Materiales | 1
pinceles | Materiales | 4
brochas | Materiales | 3
Cable HDMI | Materiales | 1
Adaptadores VGA a HDMI | Materiales | 2
Cable adaptador de Cámara | Materiales | 1
Libreta de herbario | Materiales | 1
Caja de guantes Talla S | Materiales | 1
Cargador Teka Ac Adaptador | Materiales | 1
Termómetro Laser | Materiales | 1
Corchetera auca | Materiales | 1
Block de Apuntes | Materiales | 1
Carpetas | Materiales | 10
Clave de MIB H.F.Chu, 1949 | Materiales | 1
FNU 0 de 230 ml | Soluciones y Reactivos | 2
FNU 20 230 ml | Soluciones y Reactivos | 2
FNU 200 230 ml | Soluciones y Reactivos | 2
Solución electrolítica 30 ml | Soluciones y Reactivos | 2
Soluciones de Calibración rápida de 500 ml | Soluciones y Reactivos | 2
solución de almacenamiento de 500 ml | Soluciones y Reactivos | 1
solución de calibración de conductividad de 500 ml | Soluciones y Reactivos | 3
solución de calibración de orp de 500 ml | Soluciones y Reactivos | 1
Solución de pH de 500 ml | Soluciones y Reactivos | 5
Solución de limpieza de 500 ml | Soluciones y Reactivos | 1
Soluciones por eliminar | Soluciones y Reactivos | 4
Reactivos para Nitrato | Soluciones y Reactivos | 5
Reactivos de Fosforo Lr | Soluciones y Reactivos | 4
Reactivos de nitrito | Soluciones y Reactivos | 2
Reactivos de amonio | Soluciones y Reactivos | 3
Metavanadato de Amonio | Soluciones y Reactivos | 1
Reactivo para medir BPD | Soluciones y Reactivos | 1
Reactivo de sulfato | Soluciones y Reactivos | 1
Reactivos de Fosforo Sr | Soluciones y Reactivos | 1
Reactivo de silicatos | Soluciones y Reactivos | 1
Reactivo de Alcalinidad Total | Soluciones y Reactivos | 1
Reactivo de dureza | Soluciones y Reactivos | 1
solución de almacenamiento | Soluciones y Reactivos | 19
Agua oxigenada de 10 volúmenes | Soluciones y Reactivos | 2
100 ppm de amonio | Soluciones y Reactivos | 10
100 ppm de Nitrato | Soluciones y Reactivos | 10
10 ppm de Nitrato | Soluciones y Reactivos | 5
10 ppm de cloruro | Soluciones y Reactivos | 7
100 ppm de cloruro | Soluciones y Reactivos | 8
Caja de nitrato | Soluciones y Reactivos | 9
alcalinidad | Soluciones y Reactivos | 250
Caja de nitrito | Soluciones y Reactivos | 250
amonio | Soluciones y Reactivos | 2 cajas
fosforo LR | Soluciones y Reactivos | 2 cajas
DPD 1 | Soluciones y Reactivos | 250
sulfato | Soluciones y Reactivos | 250
dureza | Soluciones y Reactivos | 2 cajas
Fósforo HR | Soluciones y Reactivos | 258
silicio | Soluciones y Reactivos | 2 cajas
Microscopio estéreo trinocular 3,5x-90x zoom + cámara 5MP | Equipos y Materiales | 1
Microscopio trinocular 3,5x-90x zoom + cámara 5MP | Equipos y Materiales | 1
Equipos e instrumentos pertenecientes a la UCCMA en cámara fría.
Nombre | Clasificación | Cantidad en existencia
Muebles de acero inoxidable | Infraestructura y Equipamiento | 5
Repisas | Infraestructura y Equipamiento | 1
Estantes | Infraestructura y Equipamiento | 1
Acuario con sistema de recirculación | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bidón de 60 lt | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bomba de Oxígeno (modelo ACO_012) | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bomba Oxígeno Acuario SOBO (modelo SB-348A) | Infraestructura y Equipamiento | 8
Bomba Oxígeno Acuario SOBO (modelo SB-348A) | Infraestructura y Equipamiento | 2
Cajas de Plástico de almacenamiento Rey 6L | Infraestructura y Equipamiento | 5
Frascos 460 ml con pellet para peces | Infraestructura y Equipamiento | 4
Caja organizadora Rimax | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bolsas con mangueras | Infraestructura y Equipamiento | 3
Rollo manguera de silicona (BOYU) | Infraestructura y Equipamiento | 1
Jeringas de 20ml desechables | Infraestructura y Equipamiento | 47
Bomba de aire sumergible SOBO (WP 3300) | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bomba de aire sumergible SOBO (WP 3200) | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bomba dispensadora sumergible SOBO (P310F) | Infraestructura y Equipamiento | 1
Calefactores de acuario Xilong (AT-700) | Infraestructura y Equipamiento | 6
Separadores caja organizadora pequeños | Infraestructura y Equipamiento | 3
Separadores caja organizadora grandes | Infraestructura y Equipamiento | 6
Difusores de oxígeno | Infraestructura y Equipamiento | 6
Cajas de Plástico de almacenamiento mediana (Wenco) | Infraestructura y Equipamiento | 6
Cajas de Plástico de almacenamiento grande (Wenco) | Infraestructura y Equipamiento | 2
Cajas de Plástico de almacenamiento pequeño (Wenco) | Infraestructura y Equipamiento | 1
Cajas de almacenamienmto (Wenco) 75l | Infraestructura y Equipamiento | 2
Otros equipos e instrumentos pertenecientes a la UCCMA ubicados en Las Delicias.
Nombre | Clasificación | Cantidad en existencia
Drone Matrice 300 Termal | Infraestructura y Equipamiento | 1
Baterías Drone Matrice 300 | Infraestructura y Equipamiento | 4
Drone Phanton IV | Infraestructura y Equipamiento | 1
Drone Mavic Multiespectral | Infraestructura y Equipamiento | 1
Espectrorradiómetro 320 nm a 1100 nm | Infraestructura y Equipamiento | 1
Estación RTK para geoposicionamiento | Infraestructura y Equipamiento | 1
Camioneta 4x4 Great Wall | Infraestructura y Equipamiento | 1
Bote zodiac semirrígido 3,8 m | Infraestructura y Equipamiento | 1
Carro de arrastre metálico | Infraestructura y Equipamiento | 1
Motor fuera de borda Tohatsu 30Hp | Infraestructura y Equipamiento | 1
Equipos e instrumentos pertenecientes a la UCCMA en bodega de almacenaje.
Nombre | Clasificación | Cantidad en existencia
Trajes de Buceo | Equipo | 2
Aletas | Equipo | 4
Guantes de buceo | Equipo | 2
Calcetines de buceo | Equipo | 2
Colchón inflable | Materiales | 1
Red de pickup | Equipo | 1
Cuerda de 8 mm 5 m | Materiales | 1
Tubos de silicona | Insumos | 2
bolsas con tubo eppendorf | Materiales | 7
Rollo de pita | Insumos | 1
Sal | Insumos | 4
Pegamento y parches de bicicleta | Insumos
Fierros de 1m | Materiales | 4
Pulverizador | Materiales | 1
Bidón 60 L | Materiales | 1
Malla plástica verde (harnero) | Materiales | 1
Rollos Bolsas de basura | Insumos | 2
Frascos de vidrio de 1L | Materiales | 4
Frascos de vidrio de 0,5L | Materiales | 1
Gradillas | Materiales | 1
Rollo de film | Insumos | 1
Potes new twist N° 2 (con tapas) | Materiales | 7
Potes new twist N° 3 (con tapas) | Materiales | 8
Frascos blancos (usados) | Materiales | 8
Frascos muestra tapa roja pequeños | Materiales | 14
Frascos muestra tapa blanca | Materiales | 22
Frascos muestra transparentes medianos | Materiales | 14
Bandejas de metal | Materiales | 3
Caja con rollos de cinta quirúrgica | Insumos | 1
Caja con libros | Otros | 1
Martillo | Material de Medición de Caudal | 1
Gradilla con tapa | Materiales de Muestreo (Perifiton) | 1
Balanza digital | Instrumento de medición | 1
Bolsas ziploc (1,5 L) | Insumos | 1
Parlante 15" con atril | Equipo Electrónico | 1
Cúpula camioneta | Equipo | 1
Estación climática RX 3000 4G Hobo-Hobo | Equipo | 4
Equipos e instrumentos pertenecientes a la UCCMA en bodega de terreno.
Nombre | Clasificación | Cantidad en existencia
Botas | Implementos para la lluvia | 3
Pantalones de agua | Implementos para la lluvia | 2
Wader (color camuflaje) | Equipo | 1
Wader (revisar condiciones) | Equipo | 9
Wader | Equipo | 6
Pares de Zapatos de vadeo | Equipo | 5
Chaqueta de agua | Implementos para la lluvia | 3
Pisetas | Materiales | 2
Chinguillo | Materiales | 1
Botella Oceanográfica | Equipo de Muestreo (fitoplancton) | 1
Redes de fitoplancton | Equipo de Muestreo (fitoplancton) | 3
Espátulas Plásticas | Material de Muestreo (Cenizas) | 3
Trampas laterales | Equipo de Muestreo (Hojas) | 32
Fierros anclaje trampas laterales | Equipo de Muestreo (Hojas) | 16
PVC 20 mm para trampas laterales | Equipo de Muestreo (Hojas) | 8
Bolsas de malla (pequeñas) | Material de Muestreo | 18
Disco sequi | Equipo de Muestreo | 1
Trampas Aegla | Materiales | 4
Sonda Multiparamétrica ISIPRO | Instrumento de medición | 1
Sonda Multiparamétrica Hanna Hi9829 | Instrumento de medición | 1
Sonda Multiparamétrica Hanna Hi9829 con sensor de turbidez | Instrumento de medición | 2
Solución salina estándar | Insumos | 1
Solución electrolítica | Insumos | 2
Agua destilada (2 L) | Insumos
Piseta con agua destilada | Insumos de Muestreo fisicoquímico | 1
Distanciómetro Louyiman 60 m | Instrumento de medición | 1
2 Pilas AAA | Insumos | 2
Telémetro láser Bushnell Scout 1000 DX | Instrumento de medición | 1
Flujómetro P 755-LOG | Instrumento de medición | 2
2 Pilas 9 V | Insumos | 2
Reglas PVC | Material de Medición de Caudal | 1
Cuerdas marcadas | Material de Medición de Caudal | 2
Cinta marcadora | Insumos | 1
2 Estacas | Material de Medición de Caudal | 2
Piseta | Material de Medición de Caudal | 1
Red surber | Equipo de Muestreo (macroinvertebrados) | 2
Bolsas Alta Densidad | Insumos | 2
Alcohol 95% | Insumos | 2
Redes de mano | Equipo de Muestreo (macroinvertebrados) | 2
Piseta con alcohol | Material de Muestreo (macroinvertebrados) | 1
Kit (Muestreador/Bisturí) | Materiales de Muestreo (Perifiton) | 1
Lugol 5% | Insumos | 1
Eppendorf | Materiales de Muestreo (Perifiton) | 15
Pala sedimentaria | Materiales de Muestreo (Sedimento) | 2
Colador | Materiales de Muestreo (Sedimento) | 1
GPS GARMIN GPSMAP 64sx | Instrumento de medición | 1
3 Pilas AA | Insumos | 3
Tabla anotaciones | Materiales | 1
Papel diamante | Insumos | 1
Lápices gráfito | Insumos | 12
Goma | Insumos | 1
Sacapunta | Materiales | 1
Tijeras | Materiales | 2
Cargador de pilas | Materiales | 1
Masking tape | Insumos | 1
Cooler | Materiales | 2
Cajas de almacenamiento | Materiales | 3
Caja de materiales | Materiales | 1
Refrigerador Alpicool TWW55 (batería incuida) 55 Lts | Equipo | 1
Cooler Hosh 75 lts | Equipo | 1
GPS GARMIN GPSMAP 66i | Instrumento de medición | 1
GPS GARMIN GPSMAP 60CSx | Instrumento de medición | 1
Flujómetro Hdrosbios | Instrumento de medición | 1